# NS 3420

| Kode | Beskrivende tekster | Enh. | Mengde |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Det skal benyttes Tarkett Granit Safe. T homogen banevare 2,0 mm – med 32 % fyllstoff, ftalatfri og ikke tilsatt antibaktrielle midler, eller tilsvarende. TVOC skal ikke overstige 10ug/m3 ISO 16000 Målt av Eurofins Danmark Sklihemmende egenskaper R10. Belegget skal oppfylle bruksklasse 34/ 43 i henhold til EN 685. Inntrykksmerke ca 0,03 mm. Det forutsettes at skjøtene sveises med flerfarget eller fargeavstemt tråd. FDV dokumentasjon vedlegges anbudet med tekniske data, trinnlydstest, branntest samt legge og renholdsanvisninger. Byggrengjøring/ førstegangsoppsetning. Gulvprodusentens anvisninger skal følges. Byggherre/ arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. tilsvarende belegg og farge skal godkjennes av byggherren/ arkitekten. Undergulv:………… Antall fuktmålinger:………… Antall målepunkter:………… Eventuelle rørgjennomføringer:………… Antall sluk:………… Areal | M2 |  |