| Cembrit as |  | Bygningsplater |  |  | 1040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Treullit Akustikk treullsementplate |  |  |  | NOBB modulnr. 21084215 |  |
| FDV-m21084215 |  |  |  |  |  |
| 1. PROSJEKT |  |  |  |  |  |
| Entreprenør / utførende: |  |  |  |  |  |
| Prosjekt / adresse: |  |  |  |  |  |
| Bruksområde / bygningsdel: |  |  |  |  |  |
| 2. PRODUKTBESKRIVELSE |  |  |  |  |  |
| Treullit treullsementplate er lydabsorberende, isolerende, fuktbestandig, sterk og angripes ikke av mugg, sopp eller råte. Leveres i disse typer: Treullit Akustikk Ultrafin 1,0 mm ull Treullit Akustikk Fin 1,5 mm ull Treullit Akustikk Normal 3,0 mm ull Treullit Akustikk Fin Fjøsplate 1,5 mm ull Brannklasse: B-s1.d0 |  |  |  |  |  |
| Produktidentifisering: |  |  |  |  |  |
| Varenr. / produkt / dim.: |  |  |  |  |  |
| Fargekode: |  |  |  |  |  |
| Kvalitet / sortering / klasse: |  |  |  |  |  |
| Overflatebehandling: |  |  |  |  |  |
| Vedlegg / dokumentasjon: |  |  |  |  |  |
| 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD |  |  |  |  |  |
| Foreligger serviceavtale? | NEI JA Hvis ja, firma: |  |  |  |  |
| Rengjøring og rengjøringsmetoder |  |  |  |  |  |
| Produktet rengjøres med støvsuging. |  |  |  |  |  |
| Ettersyn/kontroll |  |  |  |  |  |
| Ingen rutiner. |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsinstruks og -intervall |  |  |  |  |  |
| Produktet kan stå ubehandlet eller sprøytemales med lateksmaling uten å forringe de akustiske egenskapene. |  |  |  |  |  |
| Cembrit as |  | Bygningsplater |  |  | 1040 |
| Treullit Akustikk treullsementplate |  |  |  | NOBB modulnr. 21084215 |  |
| FDV-m21084215 |  |  |  |  |  |
| 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER |  |  |  |  |  |
| Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger |  |  |  |  |  |
| Tilnærmet ubegrenset. |  |  |  |  |  |
| Garanti |  |  |  |  |  |
| Ingen opplysninger. |  |  |  |  |  |
| Fuktbestandighet |  |  |  |  |  |
| Produktet er fuktbestandig. Renholdsvennlighet |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
| 5. MILJØPÅVIRKNING |  |  |  |  |  |
| Ressursutnyttelse |  |  |  |  |  |
| Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser. Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi |  |  |  |  |  |
| Foreligger ikke. |  |  |  |  |  |
| Emisjon |  |  |  |  |  |
| Se HMS-FAKTABLAD. |  |  |  |  |  |
| 6. HMS-REFERANSER |  |  |  |  |  |
| Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. |  |  |  |  |  |
| Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. |  |  |  |  |  |
| Se HMS-FAKTABLAD. |  |  |  |  |  |
| 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 |  |  |  |  |  |
| Avfallstype: Blandet materiale. |  |  |  |  |  |
| Avfallshåndtering: Deponering. |  |  |  |  |  |
| Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. |  |  |  |  |  |
| Kode for avfallsbehandling: 9999 ¦ 0700 ¦ 0600 ¦ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
| Øvrige opplysninger |  |  |  |  |  |
| – |  |  |  |  |  |
| 8. TEKNISK SERVICE |  |  |  |  |  |
| Produsent/importør | Cembrit as |  |  |  |  |
| Organisasjonsnr. | NO 985 187 193 MVA |  |  |  |  |
| Postadresse | Postboks 56 |  |  |  |  |
| Postnr. og poststed | 3471 SLEMMESTAD |  |  |  |  |
| Telefon | 31 29 77 00 |  |  |  |  |
| E-post | cembrit@cembrit.no |  |  |  |  |
| Internettadresse | www.cembrit.no |  |  |  |  |
| Afs / 6.4.4 | R0/G102/B255 |  |  |  |  |