Byggevaredokumentasjon Nordisk Kartro AS

## Produktgruppe:  Byggbeslag

Firmainformasjon:

Leverandør:   Nordisk Kartro AS

Postboks 54

1313 Vøyenenga

# Miljøpolitikk: Ja

Miljøsertifisering: Nei

# Tilsluttet RENAS: Ja

Produktinformasjon: Byggbeslagene klare til montering i byggkonstruksjoner.

## Materialspesifikasjon:

| Jern (Fe) | 99 % |
| --- | --- |
| Kull (C) | <0,05-0,15 % |
| Kisel (Si) | <0,01-0,10 % |
| Mangan (Mn) | <0,05-1,1 % |
| Fosfor (P) | <0,005-0,080 % |
| Svovel (S) | <0,025 % |
| Korrosjonsbeskyttelse | 20 µm zink |

Beslagets råvare består av ca 20 % gjenvunnet materiale.

- Ressursforbruk

  - Råvarer

|  | - Prosess | - Energi-forbruk - [MJ/kg] -  7,5 | - Energiart - El - Olje - Kull - Naturgass | - Emissioner - vann luft |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Stål | - Gruvedrift |  |  | - x | - x |
|  | - Stålfremstilling |  |  | - (x) | - x |

  - Tilsatser

- Tilsatsmaterialer er inkludert i ovennevnte oppgaver for stålfremstillingen

  - Gjenvunnet materiale

- Stål: Beslagets råvare består av ca 20% gjenvunnet materiale.

- Produksjon

  - Produksjonsprosessen

|  |  | - Energi-forbruk - [MJ/kg] - 1,8 | - Energiart - El - Olje | - Emissioner - vann luft |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Byggbeslagstansing |  |  |  |  | - x |

- Distribsjon av ferdige produkter

  - Transport fra produsent til Nordisk Kartros lager, Vøyenenga.

- Produksjonsland		Transportmåte

- Sverige		lastebil

  - Transportmåte til kunde

- Lastebil

  - Distribusjonsformer

- Direkte til sluttbruker eller forhandler.

  - Emballasje

- Bølgepappkartonger lastet på EUR-pall.

- Byggeperioden

  - Bygg-produksjon

- Byggbeslag monteres med byggbeslagsspiker.

  - Byggevaretilpassing

- På forespørsel kan byggbeslag i spesielle dimensjoner leveres.

- Brukerstadiet

  - Drift

- Ikke relevant

  - Vedlikehold

- Ikke relevant

  - Levetid

- Byggbeslagene levereres varmgalvanisert og forventet levetid er minst 50 år ved bruk i miljøer beskyttet mot fukt.

- Riving

  - Demontering

- Ingen spesielle anvisninger.

- Restprodukter

  - Gjenvinning

- Pappemballasjen kan gjenvinnes eller brennes.

  - Materialgjenvinning (riving)

- Stålet i byggbeslagene kan gjenvinnes.

  - Energiutvinning

- Se punkt 7.1.

- Avfallsprodukter

  - Deponering

- Ikke relevant.

- Innvendig miljø

- Ikke relevant.

- Vøyenenga, 2. april 2003

- Nordisk Kartro AS